## 附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日

## 附件2

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号、包号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月       日

附件3

## 比价承诺书

致湖南省教育考试院：

根据贵方比价公告的要求，我公司（单位）符合此次比价要求条件，并承诺以下：

- 我方已完全知悉并理解本次公告。

- 我方保证所提供的资料真实可靠，且为提交的资料负有相应的法律责任。

- 我方严格遵守贵院在本次比价过程中的每一项规定，接受比价公告对我方的所有约束条款，若成交将按规定期限和要求完成相关项目。

- 无论本次比价结果如何，我方自行承担我方发生的所有费用。

- 严格维护本次比价工作的公正性、合法性、合理性。

供应商名称：　　　　　　　　　　　　　　（公章）

法定代表人或其授权的代理人签名：

联系电话：

年　　　月　　　日

附件4

最后报价

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 |  |
| 2 | 总报价 | 大写： 小写： |
| 3 | 备 注 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

### 浏阳院区太阳能路灯维修及清洗和

### 部分室内灯具更换项目比价需求

#### 一、项目基本情况

| 采购人名称 | 湖南省教育考试院 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 浏阳院区太阳能路灯维修及清洗和部分室内灯具更换 |
| 预算金额 （元） | 小写：￥82957元 大写：捌万贰仟玖佰伍拾柒元整 |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起【10】个日历日内完成交付、安装调试并通过验收。 |

#### 二、供应商资格要求

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目。

#### 三、采购需求清单

3.2 服务/工程类采购需求清单（示例）

浏阳院区室内灯具更换清单

| 序号 |  | 名称 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 潇湘厅LED灯泡 | 192 | 个 | 规格：7瓦白光 |
| 2 |  | 潇湘厅LED筒灯 | 32 | 个 | 规格：12瓦白光 |
| 3 |  | 餐厅过道LED筒灯 | 118 | 个 | 规格：12瓦白光 |
| 4 | 3号楼 | 3号楼大厅筒灯 | 68 | 个 | 规格：12瓦白光 |
| 5 |  | 吧台LED灯源 | 5 | 个 | 规格：48瓦 |
| 6 |  | 3号楼过道LED筒灯 | 314 | 个 | 规格：12瓦白光（1、2、3层过道） |
| 7 |  | 小会议室LED筒灯（一楼） | 10 | 个 | 规格：12瓦白光 |
| 8 |  | 大会议室LED筒灯（一楼） | 10 | 个 | 规格：18瓦白光 |
| 9 |  | 会议室二日光灯（一楼） | 8 | 根 |  |
| 10 |  | 大会议室LED筒灯（二楼） | 128 | 个 | 规格：18瓦白光 |
| 11 | 贵宾楼 | 贵宾楼过道LED筒灯 | 224 | 个 | 规格：12瓦白光 |
| 12 |  | 贵宾楼会议室LED筒灯 | 64 | 个 | 规格：18瓦白光 |
| 13 |  | 灯具更换人工费 | 1163 | 个 |  |
| 14 |  | 设备租赁 | 2 | 天 |  |
| 15 | 院区 路灯 | 太阳能路灯灯具系统更换 | 24 | 盏 | 包括电池、控制器、LED光源 |
| 16 |  | 太阳能路灯面板清洗 | 96 | 盏 | 高度：6-8米 |
| 17 |  | 设备租赁 | 1 | 项 |  |

#### 注：1.以上LED灯泡为e14螺口；2.投标方须根据清单报价；3.参考意向品牌：欧普、卡迪之光、公牛或同等档次及以上品牌;

#### 4.以上产品须符合国家相关节能标准。

#### 四、 商务要求

| 商务条款 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 交货/完成地点 | 【湖南省教育考试院浏阳院区】 |
| 交货/完成时限 | 自成交通知书发出之日起 【 10 】 个日历日内。 |
| 付款方式 | ☑ 一次性付款：项目验收合格后，采购人收到供应商开具的合法有效全额发票后 【 10 】 个工作日内支付全部合同款项。 □ 分期付款：合同签订生效后，采购人收到供应商开具的合法有效的发票后 【 】 个工作日内向供应商支付合同总额的 【 】 %（原则上不高于30%），即人民币 【 】 元作为预付款。项目交付/完工并经采购人最终验收合格后，采购人收到供应商开具的合法有效的发票后 【 】 个工作日内，支付合同剩余 【 】 %，即人民币 【 】 元。 |
| 质量保证期 | 自验收之日起提供壹年的质量保证。 |
| 保密要求 | 采购人单位具有一定的涉密性质，供应商对于接触到的采购人任何未公开的信息、资料及工作内容，供应商均负有严格的保密义务。 |

#### 五、验收要求

1．验收依据： 以采购需求、合同、国家/行业标准及供应商响应文件为准。

2．验收时限： 采购人在收到供应商书面验收申请后 【 5 】 个工作日内组织验收。

3．验收结论： 验收不合格的，供应商须在 【 5 】 个工作日内完成整改。

#### 六、违约责任

（一）采购人违约责任

1．采购人未按本合同约定的付款方式和期限支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的 万分之五 向供应商支付违约金。

2．采购人无正当理由逾期付款超过 30 日的，供应商有权书面通知采购人后解除合同。

（二）供应商违约责任

1．供应商逾期交付/完工的，每逾期一日，应向采购人支付合同总金额 千分之三 的违约金。

2．供应商交付的货物或服务不符合合同约定的，采购人有权要求退货、换货、降价处理或解除合同，并由供应商承担由此给采购人造成的全部损失。

3．若供应商违反保密义务，应向采购人支付合同总金额 20% 的违约金，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。采购人同时有权单方解除本合同。

4．供应商有上述第1、2项违约行为，且逾期超过 15 日或经采购人催告后仍未能纠正违约行为的，采购人有权单方解除合同。

（三）通用违约责任

任何一方无正当理由解除合同或违反合同其他根本约定的，应向守约方支付合同总金额 10% 的违约金；若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿其全部损失（包括但不限于直接经济损失、维权所需的律师费、诉讼费、保全费等）。

#### 七、供应商获取比价文件时间

| 时间 | _2026___ 年 _5_ 月 _21_ 日 至 _2026_ 年 _5_ 月 _25_ 日（北京时间） |
| --- | --- |
| 地点/方式 | http://jyt.hunan.gov.cn/jyt/sjyt/hnsjyksy/web/index.html |

#### 八、 响应文件提交截止时间及评审时间

| 时间 | __2026_ 年 _5_ 月 _26_ 日 _9_ 时 _30_ 分（北京时间） |
| --- | --- |
| 地点/方式 | 湖南省教育考试院综合楼108室 |

#### 九、 评审方法及标准

1．评审方法： ☑ 最低价成交法

2．评审标准： 在资格性审查和符合性审查（即完全响应《采购需求清单》和《商务要求》）均通过的供应商中，按报价由低到高的顺序确定成交供应商。

#### 十、 联系方式

联 系 人： 李老师

电 话：（0731）88090361