附件1　　
法定代表人身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日      
附件2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号、包号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证复印件


附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字或盖章）：                     
日期：         年      月       日

附件3

比价承诺书
致湖南省教育考试院：
根据贵方比价公告的要求，我公司（单位）符合此次比价要求条件，并承诺以下：
我方已完全知悉并理解本次公告。
我方保证所提供的资料真实可靠，且为提交的资料负有相应的法律责任。
我方严格遵守贵院在本次比价过程中的每一项规定，接受比价公告对我方的所有约束条款，若成交将按规定期限和要求完成相关项目。
无论本次比价结果如何，我方自行承担我方发生的所有费用。
严格维护本次比价工作的公正性、合法性、合理性。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
供应商名称：　　　　　　　　　　　　　　（公章）
法定代表人或其授权的代理人签名：　　　　　　　　　　　　
联系电话：　　　　　　　　　　　　　
年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　
附件4
最后报价
	序号
	项目名称
	

	1
	服务要求
	

	2
	总报价人民币
	大写：                    元

小写：                    元

	3
	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

2026年湖南省普通高校对口招生考试工作监控设备采购 项目比价需求
一、项目基本情况

	采购项目名称
	2026年湖南省普通高校对口招生考试工作监控设备采购

	 预算金额（元）
	小写：  130000元          

大写：  壹拾叁万圆整        

	合同履行期限
	自成交通知书发出之日起【 5 】个日历日内完成交付、安装调试并通过验收。


二、供应商资格要求

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．本项目的特定资格要求：（根据项目需要填写，如无则填“无”）
3．被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目。

三、采购需求清单

3.1 货物类采购需求清单（示例）
	序号
	品目名称
	详细技术参数、

规格及性能要求
	购买
数量
	控制
金额（元）
	意向品牌

	1
	存储设备U机架式24盘位嵌入式网络硬盘录像机
	U机架式24盘位嵌入式网络硬盘录像机，搭载1+1冗余电源

【硬件规格】

存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘

视频接口：4×HDMI，2×VGA

网络接口：4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：16路报警输入，8路报警输出

串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口

USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0

扩展接口：1×eSATA

【产品性能】

输入带宽：768Mbps（开启RAID后为512Mbps）

输出带宽：768Mbps（开启RAID后为512Mbps）

接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持32×1080P

显示能力：最大支持8K+4K+1080P三异源输出

RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。有现货。
	【1】
	20000元
	

	2
	硬盘
	16T企业级硬盘
	16
	88000元
	

	3
	汇聚交换机
	24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，其中8个是combo口,4个万兆SFP+口

支持基于端口的VLAN

支持基于MAC的VLAN

基于协议的VLAN

基于IP子网的VLAN

支持QinQ，灵活QinQ

支持VLAN Mapping

支持Voice VLAN

支持MVRP。有现货。
	1
	10000
	

	4
	24POE交换机
	24口千兆电口接入2口千兆电口2口千兆光口上行二层非管理PoE交换机，大容量的缓存；设备采用4拨码开关设计，支持PoE看门狗、远距离PoE、VIP端口及端口隔离功能，PoE红口可实现单端口最大90W供电，适用于中小型PoE供电场景；工作温度为-10℃~55℃，具有过压、EMC、过流保护，能有效抵抗静电、雷击、脉冲等干扰。26个RJ-45 10/100/1000 Mbps，2个SFP 100/1000 Mbps；  无网管，即插即用，支简化工程施工部署；  全千兆端口设计，保障实时传输，视频流畅；  支持IEEE802.3af，IEEE802.3at，Hi-PoE，IEEE802.3bt标准；支持PoE看门狗；支持长距离传输模式；采用全金属设计，具有高效的机壳表面散热能力；  EMC高防护防雷设计；  -10℃～+55℃宽温设；计 ；支持桌面式安装/机架式安装。有现货。
	1
	3000元
	

	5
	8口POE交换机
	8口千兆电口接入2口千兆光口上行二层非管理PoE交换机，具有高性能的交换引擎，大容量的缓存，实现视频码流的无卡顿传输；具有高效的机壳表面散热能力;无网管，即插即用，支持简化工程施工部署。10个RJ-45 10/100/1000Mbps；无网管，即插即用，简化工程施工部署；全千兆端口设计，保障实时传输，视频流畅；支持IEEE802.3af，IEEE802.3at标准；支持PoE看门狗；支持长距离传输模式；采用全金属无风扇设计，具有高效的机壳表面散热能力；支持桌面式安装/壁挂式安装。有现货。
	8
	9000元
	


四、 商务要求

	商务条款
	具体要求

	交货/完成地点
	【湖南省教育考试院  长沙市潇湘中路271号】

	交货/完成时限
	自成交通知书发出之日起 【 5 】 个日历日内。

	付款方式
	☑ 一次性付款：项目验收合格后，采购人收到供应商开具的合法有效全额发票后 【 15 】 个工作日内支付全部合同款项。
□ 分期付款：合同签订生效后，采购人收到供应商开具的合法有效的发票后 【   】 个工作日内向供应商支付合同总额的 【   】 %（原则上不高于30%），即人民币 【   】 元作为预付款。项目交付/完工并经采购人最终验收合格后，采购人收到供应商开具的合法有效的发票后 【   】 个工作日内，支付合同剩余 【   】 %，即人民币 【   】 元。

	质量保证期
	□货物类：自最终验收合格之日起，提供不少于 【   】 年质保期。

□服务类：自服务验收合格之日起，提供不少于 【    】 年的质量保证期。

□工程类：按照国务院《建设工程质量管理条例》执行。

	保密要求
	采购人单位具有一定的涉密性质，供应商对于接触到的采购人任何未公开的信息、资料及工作内容，供应商均负有严格的保密义务。


五、验收要求

1．验收依据： 以采购需求、合同、国家/行业标准及供应商响应文件为准。

2．验收时限： 采购人在收到供应商书面验收申请后 【 5 】 个工作日内组织验收。

3．验收结论： 验收不合格的，供应商须在 【 5 】 个工作日内完成整改。

六、违约责任

（一）采购人违约责任
1．采购人未按本合同约定的付款方式和期限支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的 万分之五 向供应商支付违约金。

2．采购人无正当理由逾期付款超过 30 日的，供应商有权书面通知采购人后解除合同。

（二）供应商违约责任
1．供应商逾期交付/完工的，每逾期一日，应向采购人支付合同总金额 千分之三 的违约金。

2．供应商交付的货物或服务不符合合同约定的，采购人有权要求退货、换货、降价处理或解除合同，并由供应商承担由此给采购人造成的全部损失。

3．若供应商违反保密义务，应向采购人支付合同总金额 20% 的违约金，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。采购人同时有权单方解除本合同。

4．供应商有上述第1、2项违约行为，且逾期超过 15 日或经采购人催告后仍未能纠正违约行为的，采购人有权单方解除合同。

（三）通用违约责任

任何一方无正当理由解除合同或违反合同其他根本约定的，应向守约方支付合同总金额 10% 的违约金；若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿其全部损失（包括但不限于直接经济损失、维权所需的律师费、诉讼费、保全费等）。

七、供应商获取比价文件时间
	时间
	2026 年 4 月 29 日 至 2026年 5 月 6 日（北京时间）

	地点/方式
	湖南省教育考试院门户网站


八、 响应文件提交截止时间及评审时间
	时间
	2026年 5 月 6 日 17 时 30 分（北京时间）

	地点/方式
	提交至指定邮箱


九、 评审方法及标准

1．评审方法： ☑ 最低价成交法
2．评审标准： 在资格性审查和符合性审查（即完全响应《采购需求清单》和《商务要求》）均通过的供应商中，按报价由低到高的顺序确定成交供应商。

十、 联系方式

采 购 人：  湖南省教育考试院

地 址： 长沙市潇湘中路271号湖南省教育考试院
联 系 人： 李鸿
电 话： 18900700655
